**Komunikat o stanie jakości wody**

**na pływalni przy SP nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2**

**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia**

**w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r.**

**(Dz.U. z 2015 poz. 2016)**

**Bieżący nadzór nad jakością wody sprawuje zarządca : Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach oraz PPIS w Siedlcach.**

***Ostatnia ocena PPIS w Siedlcach***

***z dnia 15.12.2021r. - pozytywna***

**Ocena bieżącej obserwacji i pomiarów parametrów wody:**

**- przejrzystość – właściwa - brak zanieczyszczeń**

 **i nieprawidłowości,**

**- pH wody: 6,36**

**- potencjał redox: 736**

**- chlor wolny: 0,65 mg/l**

**- chlor związany: 0,41 mg/l**

**- temperatura wody : 27,20 C**

**- temperatura powietrza : 27,80C**

**Ostatnie badanie wody wykonane przez Laboratorium PSSE w Siedlcach w dniu 15.12.2021r.**

**Działania naprawcze: brak**

**Ogólna ocena jakości wody : dobra**